中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών αφορά την αποξήλωση των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων, την προμήθεια καθώς και την εγκατάσταση Δέκα (10) καινούργιων κλιματιστικών μονάδων και την μετεγκατάσταση τριών (3) υφιστάμενων επιδαπέδιων μονάδων.

Πιο συγκεκριμένα, ανά δεξαμενή τα απαιτούμενα αφορούν:

Πλωτή Δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ι

- Προμήθεια και Εγκατάσταση μιας (1) κλιματιστικής μονάδας A/C split unit 24.000 btu στο control room.

- Αποξήλωση της υφιστάμενης κλιματιστικής μονάδας.

Πλωτή Δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙ

- Προμήθεια και Εγκατάσταση τεσσάρων (4) κλιματιστικών μονάδων A/C split units 12.000 btu, τρείς (3) εκ των οποίων στις καμπίνες ενδιαίτησης και μία (1) εντός τις καμπίνας του γερανού

- Αποξήλωση των υφισταμένων κλιματιστικών μονάδων.

Πλωτή Δεξαμενή ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΙΙΙ

- Προμήθεια και Εγκατάσταση πέντε (5) κλιματιστικών μονάδων A/C split units 12.000 btu εντός των εσωτερικών καμπινών.

- Αποξήλωση των υφισταμένων κλιματιστικών μονάδων.

- Αποξήλωση τριών (3) επιδαπέδιων μονάδων και εγκατάσταση αυτών σε υποδεικνυόμενες θέσεις (χώροι ηλεκτρολογικών πινάκων και μετασχηματιστών). Οι εργασίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης τις απαραίτητες σωληνώσεις, καλωδίωση κ.λπ. καθώς και αποκατάσταση υφιστάμενων πάνελ, μόνωσεων, κ.λπ.

Γενικοί όροι

- Ο υποψήφιος πρέπει να έχει την ικανότητα και την εμπειρία να εργαστεί σε πλωτές κατασκευές.

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι από διακεκριμένο και αξιόπιστο κατασκευαστή.

- Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα καλύπτεται τουλάχιστον με 2 χρόνια εγγύηση.

- Η αποδοχή της εργασίας υπόκειται σε επιτυχή δοκιμή λειτουργίας των κλιματιστικών μονάδων..

- Ο ΟΛΠ μπορεί να παρέχει τη χρήση γερανού δεξαμενής για να βοηθήσει το έργο.

- Ο υποψήφιος δύναται να πραγματοποιήσει αυτοψία (όχι επί ποινής αποκλεισμού) κατόπιν συνεννόησης με τον αρμόδιο του τμήματος Ναυπηγείων (κ. Απόστολο Ντάσιο τηλ 6970974603)

- Ο υποψήφιος κατόπιν της ανάθεσης και πριν την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών, θα καταθέσει κατάλληλο ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής και εργοδοτικής ευθύνης για την συγκεκριμένη προμήθειας και εγκατάσταση το οποίο θα είναι σε ισχύ για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών.