## Φύλλο1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α. Ε.
Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Προμήθεια και εγκατάσταση δεκαέξι (16) κλιματιστικών μηχανημάτων τύπου ντουλάπας για το νέο χώρο (τέντα) εξυπηρέτησης επιβατών Κρουαζιέρας στον Ε.Σ. Αλκιμο
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μοναδ. Μετρ | Ποσότ Προμήθ | Τιμή Μοναδ | Μερικό Σύνολο | Γενικό Σύνολο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ LG
1 | Κλιματιστικό μηχάνημα τύπου ντουλάπας με τα εξής ελάχιστα
τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική ψυκτική απόδοση (nominal): > 12,6 KW
Ονομαστική θερμική απόδοση (nominal): > 14 KW
Τύπος Λειτουργίας: Inverter,
Ενεργειακή κλάσης ψύξης: > Α
Ενεργειακή κλάσης θέρμανσης: > Α
Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (ΕΕR): > 3,0
Βαθμός θερμικής απόδοσης (COP): > 3,4
Ψυκτικό μέσο: R410A ή R32
Τριφασική παροχή
Το εύρος λειτουργίας του κλιματιστικού στη λειτουργία ψύξης να
| είναι από -15°C έως + 46°C τουλάχιστον. | ΤΕΜ | 16 |  | 0
2 | Κατάλληλες βάσεις στήριξης εξωτερικής μονάδας | ΤΕΜ | 16 |  | 0
3 | Κατάλληλες βάσεις στήριξης εσωτερικής μονάδας συνολικού ύψους
0,4m. Η βάση θα είναι κατασκευασμένη από τετράγωνη
γαλβανισμένη κοιλοδοκό διαστάσεως 40mm. Η επιφάνεια στην οποία
| θα πακτωθεί (άσφαλτος) ενδέχεται να παρουσιάζει κλίση. | ΤΕΜ | 16 |  | 0
4 | Εργασίες εγκατάστασης ανά κλιματιστικό οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Πλήρης ψυκτική εγκατάσταση με ζεύγος σωλήνων χαλκού βαρέως
τύπου για τη σύνδεση των εξωτερικών μονάδων με τις εσωτερικές.
• Μόνωση σωληνώσεων με armaflex.
• Δοκιμαστική λειτουργία των σωληνώσεων υπό πίεση 30 bar με
άζωτο για τυχόν διαρροές.
• Συγκόλληση σωλήνων με κόλληση χαλκού.
• Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα αλλαγής διεύθυνσης και σύνδεσης
σωληνώσεων.
• Δοκιμαστική λειτουργία και παράδοση.
• Εκκίνηση των συστημάτων (Η εγκατάσταση των μηχανημάτων θα
πραγματοποιηθεί περιμετρικά σε λυόμενη κατασκευή που θα
περιβάλλεται από τέντα, .
| • Ειδική βαφή πολλαπλής προστασίας στοιχείων (BLYGOLD) | ΤΕΜ | 16 |  | 0
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ | Μοναδ. Μετρ | Ποσότ Προμήθ | Τιμή Μοναδ | Μερικό Σύνολο | Γενικό Σύνολο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΥΠΟΥ ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ
5 | Κατάλληλο ζεύγος σωλήνων χαλκού εγκατάστασης για μήκος ≥ 5
| μέτρων (σε τρέχοντα m) | ΜΕΤΡΑ | 80 |  | 0
6
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : |  |  |  |  | 0
Γενικοί όροι :
Οι ανωτέρω τιμές είναι σε ευρώ
Στις ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ
| Πειραιάς, Ιουνίου 2024 | Υπογραφή/ Σφραγίδα