## Φύλλο1
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων ισογείου κτιρίου υπηρεσιών ΟΛΠ περιοχής Ιχθυόσκαλας PROJECT: «Repair works and interior arrangements on the ground floor of the PPA services building in the Ichthyoskala area»
Της εργοληπτικής επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το παρακάτω προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

## COST
ΟΛΠ Α.Ε. - ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ P.P.A. S.A.- PROJECTS DEPARTMENT |  | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ QUOTATION FORM OF WORKS
ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευών και εσωτερικών διαρρυθμίσεων ισογείου κτιρίου υπηρεσιών ΟΛΠ περιοχής Ιχθυόσκαλας PROJECT: «Repair works and interior arrangements on the ground floor of the PPA services building in the Ichthyoskala area»
A.T./S.N | Περιγραφή Τιμολογίου/ Work Description | Μονάδα Unit | Τιμή Μονάδας Unit price | Ποσότητες Quantities | Δαπάνη/Cost
[5 empty] | Μερική Partial | Ολική Total
1 | Καθαιρέσεις επιχρισμάτων τοιχοποιϊας/Removal wall coatings | κ.α./l.s. |  | 1 | 0 | 0
2 | Καθαιρέσεις ανοιγμάτων>2μ. / Removal of openings>2m. | τεμ./item |  | 2 | 0 | 0
3 | Τοποθέτηση σοβατεπιών ύψους 0,07 cm /Installing a skirting tile board 0.07 cm high | m |  | 165 | 0 | 0
4 | Κατασκευή ενός πλήρους διπλού κουφώματος αλουμινίου στην είσοδο / Construction of a double complete aluminum frames with frame | τεμ./item |  | 1 | 0 | 0
5 | Χρωματισμός τοιχοποιϊας και γυψοσανίδων εσωτερικά και εξωτερικά στους χώρους παρεμβάσεων/ Painting of walls and plasterboard internally and externally in intervention areas | m2 |  | 750 | 0 | 0
6 | Νεα θύρα με κάσα, μετά χρωματισμών και κλειδαριάς /New door with frame incl. painting and lock | τεμ./item |  | 4 | 0 | 0
7 | Κατασκευή νέας διπλής τοιχοποιίας γυψοσανίδας /Construction of new double plasterboard wall | m2 |  | 360 | 0 | 0
8 | Ψευδοροφή ορυκτών ινών / Mineral fiber suspended ceiling | m2 |  | 10 | 0 | 0
9 | Τοπικές επισκευές επιχρισμάτων τοιχοποιϊας/ Local repairs of wall coatings | κ.α./l.s. |  | 1 | 0 | 0
10 | Air-condition 18000BTU, προμήθεια και τοποθέτηση/supply and installing | τεμ./item |  | 4 | 0 | 0
11 | Έκδοση άδειας μικρής κλίμακας/Permit issuing | κ.α./l.s. |  | 1 | 0 | 0
12 | Μεταλλικές ραμπες ΑΜΕΑ με κουπαστές σε διαφορετικά ύψη/Ramps for AMEA | τεμ./item |  | 3 | 0 | 0
13 | H/M Eργασίες/ E/M works | κ.α./l.s. |  | 1 | 0 | 0
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):/BUDGET (WITHOUT VAT): | [5 empty] | 0
Απρόβλεπτα 15% :/ Unforeseen 15% : | [5 empty] | 0
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ):/FINAL BUDGET (WITHOUT VAT): | [5 empty] | 0
Φ.Π.Α. 24% :/ VAT 24% : | [5 empty] | 0
ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ Φ.Π.Α.) : / TOTAL (WITH VAT) : | [5 empty] | 0