## ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
PROJECTS DEPARTMENT
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
QUOTATION FORM
ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (24KV) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
PROJECT: SUPPLY OF COMPONENTS FOR MEDIUM VOLTAGE (24 kV) CABLING AND POWER SUPPLY SYSTEMS
Της εργοληπτικής επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το παρακάτω προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (24KV) ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ/ SUPPLY OF COMPONENTS FOR MEDIUM VOLTAGE (24 kV) CABLING AND POWER SUPPLY SYSTEMS
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / QUOTATION FORM
Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. Μετρ. | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας ( Ευρώ ) | Δαπάνη (Ευρώ)
[5 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
1.1 | Ακροκιβώτιο 24kV εσωτερικού χώρου καλωδίου XLPE/CWS 1x25-1x95mm² | τεμ. | 18 |  | 0
1.2 | Ακροδέκτης χαλκού βαρέως τύπου 25mm² x M12 | τεμ. | 12 |  | 0
1.3 | Ακροδέκτης χαλκού βαρέως τύπου 35mm² x M12 | τεμ. | 12 |  | 0
1.4 | Ακροκιβώτιο 24kV εσωτερικού χώρου για καλώδιο 3x25/185 + 2x10/25mm² + σωλήνα Οπτικών Ινών Διασπαστής | σετ. | 10 |  | 0
1.5 | Μονοπολικά Ακροκιβώτια τύπου : Κ152SR, Κ151SP |  |  |  | 0
1.5.1 | Κ152SR-GA-50(K)M-11-2+11TL+MWS CW 19,7-22,5 | τεμ. | 12 |  | 0
1.5.2 | Κ151SP-Β-35(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23 | τεμ. | 15 |  | 0
1.5.3 | Κ151SP-Β-25(K)M-11-2+11TL-FB/FG+MWS CW 16,9-23 | τεμ. | 15 |  | 0
1.6 | Εξαρτήματα στερέωσης μούφας (σύνδεσης) για Κ152SR/K151SP τύπου 157ΒΑ-CS181 | τεμ. | 30 |  | 0
1.7 | Στεγανό καλωδίου παροχής(kit cable collar, SR2-SO961-000) | τεμ. | 3 |  | 0
1.8 | ΣΤYΠΙΟΘΛΙΠΤΗΣ 001-RE090 SPARE SR 2-PIP65-5363T | τεμ. | 3 |  | 0
1.9 | ΚΟΜΠΛΕΡ CAVOTEC(RMG) (Φ110)- SR2-00962-001-Α11 | τεμ. | 3 |  | 0
1.10 | Cavotec carbon brush sc-082799-sp3,brushgear KP20/450 | τεμ. | 40 |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ |  |  |  |  | 0 | 0
| Σύνολο |  |  |  |  | 0
|  |  | Άθροισμα |  |  | 0
|  |  | Σύνολο |  |  | 0
|  |  | ΦΠΑ |  | 24% | 0
|  |  | Γενικό Σύνολο |  |  | 0
….../……/2026
Ο προσφέρων Ανάδοχος
Σφραγίδα/ Υπογραφή