## ΕΞΩΦΥΛΛΟ
ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ
PROJECTS DEPARTMENT
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
QUOTATION FORM
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ RMG ΣΤΟ CONTAINER TERMINAL
SUPPLY OF MEDIUM-VOLTAGE POWER CABLES FOR GANTRY CRANES AND RMGs AT THE CONTAINER TERMINAL
Της εργοληπτικής επιχείρησης ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Αφού έλαβα γνώση των στοιχείων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου με το παρακάτω προσφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

## ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ RMG ΣΤΟ CONTAINER TERMINAL/ SUPPLY OF MEDIUM-VOLTAGE POWER CABLES FOR GANTRY CRANES AND RMGs AT THE CONTAINER TERMINAL.
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / QUOTATION FORM
Α/Α | Είδος Εργασίας | Μον. Μετρ. | τεμ | m ανα τεμ | Ποσότητα (m) | Τιμή Μονάδας ( Ευρώ ) | Δαπάνη (Ευρώ)
[7 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
1.1 | M.V CABLE PRYSMIAN PROTOLON(SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1*(6LWL) 12/20KV | m | 3 | 370 | 1110 |  | 0
1.2 | M.V. CABLE REEL 20KV PRYSMIAN – PANZERFLEX ELX 3x35+2x25/2+6LWL 12/20KV, FIBEROPTICS MONOMODE 9/125 | m | 2 | 260 | 520 |  | 0
1.3 | M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX PROTOLON (SMK)-LWL (N)TSKCGEWOEU 3x25+2x25/2+1X(12E9LWL) | m | 1 | 440 | 440 |  | 0
1.4 | M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX EL12/20KV 3x35+2x25/2+6FOX2.5/125 | m | 4 | 320 | 1280 |  | 0
1.5 | M.V. CABLE REEL 20KV PANZERFLEX EL12/20KV 3x35+2x25/2+6FOX2.5/125 | m | 4 | 380 | 1520 |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ | [6 empty] | 0 | 0
| Σύνολο | [6 empty] | 0
[5 empty] | Άθροισμα |  |  | 0
[5 empty] | Σύνολο |  |  | 0
[5 empty] | ΦΠΑ |  | 24% | 0
[5 empty] | Γενικό Σύνολο |  |  | 0
….../……/2026
Ο προσφέρων Ανάδοχος
Σφραγίδα/ Υπογραφή