## Φύλλο1
Α/Α | ΠΥΛΕΣ | PILLARS ΠΥΛΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΩΝ PILLARS ΠΥΛΩΝ | ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ PILLAR ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΚΟΜΒΟ
1 | E1 | Pillar Ε1 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR | Κόμβος Ακτή Βασιλειάδη
|  |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
|  |  | OPTICAL PATCH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR
|  |  | Rack Cable Manager |  | Rack Cable Manager
|  |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER
UPS with Ethernet Interface
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
2 | Ε2 | Pillar E2 -Φυλάκιο ΠΚΕ | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR | Κόμβος Μόνιμων Δεξαμενών | ONE SWITCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI S5720-36C-PWR-EI-AC
|  |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
|  |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICA CABLE LC CONNECTOR |  | FOUR (4) Optical Transceiver,SFP+,10G,Single-mode Module(1310nm,10km,LC)
|  |  | Rack Cable Manager |  | Rack Cable Manager
|  |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER
|  |  | Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR
Rack μεσαίου μεγέθους
3 | E3 | Pillar E3 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR | Κόμβος Αγίου Δημητρίου
|  |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module |  | TWO Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
|  |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR |  | OPTICAL PACH PANEL 8 SM OPTICAL CABLE LC - CONNECTOR
|  |  | Rack Cable Manager |  | Rack Cable Manager
|  |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER |  | FOUR Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
4 | E4 | Pillar E4 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR
ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR
Rack Cable Manager
TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
5 | Ε7 | Pillar E7 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR | Κόμβος Τσελέπη
|  |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module |  | TWO Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
|  |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR |  | OPTICAL PACH PANEL 8 SM OPTICAL CABLE LC - CONNECTOR
|  |  | Rack Cable Manager |  | Rack Cable Manager
|  |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER |  | FOUR Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
6 | E8 | Pillar E8 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR
ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR
Rack Cable Manager
TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
7 | Ε9 | Pillar E9 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR | Κόμβος Duty Free-Tηλ.Πάρκο
|  |  | ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module |  | TWO Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
|  |  | OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR |  | OPTICAL PACH PANEL 8 SM OPTICAL CABLE LC - CONNECTOR
|  |  | Rack Cable Manager |  | Rack Cable Manager
|  |  | TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER |  | FOUR Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
8 | Ε10 | Pillar E10 | INDUSTRIAL SWIΤCH ΤΥΠΟΥ HUAWEI PoE 6 GIGABIT ETHERNET PORTS , WITH 2 SFP GIGABIT CONNECTOR
ONE Optical Transceiver,SFP,1G,Single-mode Module
OPTICAL PACH PANEL 4 SM OPTICAL CABLE LC CONNECTOR
Rack Cable Manager
TWO Optical Cable SM LC-LC 1 METER
Πολύμπριζο για Rack - 5 Θεσεων schuko
UPS with Ethernet Interface
Σύστημα ελέγχου (monitoring control) με ethernet interface
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Σύστημα κλιματισμού Wall Mount
Συστημα Πυρανυχνευσης
Λάμπα φωτισμού με διακόπτη
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
“Ο υποψήφιος ανάδοχος δύναται να προσφέρει προσωρινή λύση σε περίπτωση που τα επιθυμητά switches” δεν είναι διαθέσιμα και να τα αντικαταστήσει με δικά του έξοδα εφόσον απαιτηθεί στην συνέχεια με ιδίων χαρακτηριστικών της εταιρείας ΗUAWEI ».