| Πληρ.: | Α. Καψάλη / Α. Λεφάκης | Πειραιάς, 01-06-2018 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Email: Τηλ.: | property@olp.gr 210 4550138/149 |  |  |
| Fax: | 210 4550101 |  |  |  |

ΘΕΜΑ:   Διευκρινίσεις σε ενδιαφερόμενους σχετικά με τη Διακήρυξη για την Υποπαραχώρηση χρήσης κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.

Οι παρακάτω διευκρινίσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κειμένου της Διακήρυξης για την Υποπαραχώρηση χρήσης κτιρίου επί της Ακτή Τζελέπη – Πλατείας Καραϊσκάκη.

Ερώτηση 1.

Στο Άρθρο 9 της πρόσκλησης αναφέρεται ότι η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή των εργασιών υποδομής, με αντιστοίχιση σε κωδικούς δημοσίων έργων.

Θέλετε να σας υποβάλλουμε αναλυτικό προϋπολογισμό και περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών βάσει του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ για κάθε άρθρο ή στην παρούσα φάση θα θέλατε συνοπτικά το κόστος των οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών κλπ εργασιών χωρίς περαιτέρω ανάλυση για κάθε άρθρο;

Απάντηση 1:

Ζητείται να υποβληθεί αναλυτικός προϋπολογισμός και περιγραφικό τιμολόγιο εργασιών βάσει του ΑΤΟΕ, ΑΤΗΕ κλπ για κάθε άρθρο.

Ερώτηση 2:

Χρειάζεστε σχέδια κατόψεων στα οποία να αναγράφονται τα ηλεκτρομηχανολογικά (υδραυλικά, ηλεκτρολογικά ισχυρά/ασθενή, κλιματισμός) ;

Απάντηση 2:

Τα σχέδια κατόψεων αφορούν αρχιτεκτονικά σχέδια ενώ τα ηλεκτρομηχανολογικά θα αναφέρονται στη αναλυτική τεχνική περιγραφή.

Ερώτηση 3:

Στα φωτορεαλιστικά ζητάτε να φαίνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός. Θα μπορούσατε να αναφέρετε ποια τμήματα του εξοπλισμού θέλετε να φαίνονται;

Απάντηση 3:

Αναφερόμαστε στα τμήματα του εξοπλισμού που επηρεάζουν την εξωτερική αισθητική του κτιρίου (π.χ μονάδες κλιματισμού, ύπαρξη ανελκυστήρα κ.λπ.)

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.